Re:        T &C Method statement for Pressure Testing of Gas Hob
           
氣體煮食爐喉路試漏測試方法
  

1)                 完成單位內氣體煮食爐安裝
 
2)                 開啟氣體煮食爐之獨立止流氣閥
 
3)                 在單位內煤氣表試氣位置駁喉試漏 (見附照)
 
4)                 使用試漏尺量度壓力及進行試漏測試
 
5)                 將壓力柱加壓到八吋(20 psi) 至十吋位置
 
6)                 氣密時間太約四分鐘
 
7)                 四分鐘後再檢查壓力柱有否跌磅
 
8)                 如壓力柱保持壓力不變，在氣體煮食爐按壓打火掣 (1至2秒)
 
9)                 檢視試漏尺指標有否跌磅
 
10)            如跌磅，則屬正常，測試完成。
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]




[image: image4.jpg]




[image: image5.jpg]et
¢





[image: image6.jpg]331&‘7?@%




[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



